Комментарии по поводу ответа ФГУ ВНИИПО МЧС России по вопросам, 
затронутым в письме ЗАО НТЦ ПБ от 23.12.2010 №9/3-118 
(о проекте Изменений, вносимых в приказ МЧС России от 10.07.2009 №404 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах» )

Ответ специалистов ВНИИПО (исх.№13-5-09/243 от 24.01.2011) на замечания по проекту Изменений в части магистральных трубопроводов доставлен в ЗАО НТЦ ПБ обычной почтой (вх./ЗАО-18 от 09.02.2011) спустя более чем месяц после утверждения МЧС России проекта Изменений приказом от 14 декабря 2010 г. №649. В связи с этим обсуждение как самой методики расчета, так и ответов специалистов ЗАО НТЦ ПБ и ООО «Газпром ВНИИГАЗ», скорее всего не имеет практического смысла. Тем не менее, учитывая актуальность развития методических документов по оценке риска трубопроводов, приводим общий комментарий в дополнении к ранее изложенному, в т.ч. на настоящем сайте (остальные замечания по тексту письма ВНИИПО):

- Направление замечаний и предложений, сформулированных в краткой форме, с нашей стороны предполагало подробное совместное обсуждение по каждой позиции. Договоренность о совместной работе специалистов ВНИИПО и работников МЧС России, а также специалистов ВНИИГАЗ и ЗАО НТЦ ПБ была достигнута в июне 2009 г. на совещании в Департаменте надзорной деятельности МЧС России, когда обсуждался первый вариант Методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах. Тогда было принято компромиссное решение не распространять методику на линейные объекты и совместно доработать указанное исключение. К сожалению Изменения были приняты практически без учета мнения специалистов ВНИИГАЗ и ЗАО НТЦ ПБ. Такая позиция разработчиков Изменений  явно не согласуется с принципами технического регулирования, основной идеей которых является публичное обсуждение вновь вводимых обязательных требований.

- Единственное учтенное замечание – это изменение название раздела в виде «Рекомендуемый метод определения удельных частот различных типов разгерметизации магистрального трубопровода» путем внесение в это название слова «рекомендуемый». Но опыт показывает, что рекомендуемые нормативные документы почти всегда трактуются экспертными и надзорными органами как обязательные.

- Разработчики Изменений использовали весьма упрощенную методику расчета, чтобы не использовать  достаточно сложный математический аппарат балльной оценки частоты разгерметизации, расчета последствий выброса, в том числе массы выброса вещества (последнее вообще отсутствует). Одна из формальных причин этого – формат документа, не допускающий, по словам разработчиков, ссылок на иные методические документы, не зарегистрированные Минюстом России.

- Предлагаем  указанные в письме замечания и предложения отразить в Пособии по определению расчетных величин пожарного риска для производственных объектов, проект которого размещен на сайте ВНИИПО, в том числе в виде ссылок на РД 03-409-01, РД-03-26-2007, стандарты ОАО Газпром, АК Транснефть.

Лисанов М.В., ЗАО НТЦ ПБ

# Endnotes

Далее по тексту: Изменения.